## Rout Detention Basin
Routing Example (Given Inflows and Info on Detention Basin)
|  | (I2+I2)+ | [(2*S/t)-O1]= | 2S/t+02 |  | Note: Plan scale is incorrect (the 102 elevation is approx. 80' by 135')
Time | Inflow | I1+I2 | 2S/t-O1 | 2S/t+02 | Ouflow O2
(hr) | (cfs) | (cfs) | (from graph) |  | (from Graph
0 | 1.2 | 2.7 | 0 | ----- | 0
0.25 | 1.5 | 3.6 | 3 | 2.7 | 0.2
0.5 | 2.1 | 5.3 | 6 | 6.6 | 0.4
0.75 | 3.2 | 14.8 | 16 | 11.3 | 0.5
1 | 11.6 | 33.7 | 10.3 | 30.8 | 0.6
1.25 | 22.1 | 31.9 | 41 | 44 | 1.7
1.5 | 9.8 | 14.3 | 60 | 72.9 | 6
1.75 | 4.5 | 7.7 | 72 | 74.3 | 7
2 | 3.2 | 5.9 | 72 | 79.7 | 7
2.25 | 2.7 | 5.1 | 60 | 77.9 | 6
2.5 | 2.4 | 4.4 | 55 | 65.1 | 5
2.75 | 2 | 3.8 | 50 | 59.4 | 4
3 | 1.8 | 1.8 | 45 | 53.8 | 3.5
Storage
Elevation | Cum Vol | Outflow | 2S/t-O1 | 2S/t+02
(ft) | (cf) | (cfs)
100 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 2800 | 0.39537 | 5.8269 | 6.6176
102 | 11040 | 0.58707 | 23.9463 | 25.1204
102.5 | 16835 | 0.66243 | 36.7487 | 38.0735
104 | 38210 | 9.9981 | 74.913 | 94.9093
106 | 77210 | 33.6564 | 137.9214 | 205.2342
"Initial knowns" shown in Bold

## Basin Volume Calc's
Routing Example (Basin Volume Calculations)
Elevation | Area | Avg Area | Diff in Elev | Volume | Cum Volume
(ft) | (sq ft) | (sq ft) | (ft) | (cf) | (cf)
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 5600 | 2800 | 1 | 2800 | 2800
102 | 10880 | 8240 | 1 | 8240 | 11040
102.5 | 12300 | 11590 | 0.5 | 5795 | 16835
104 | 16200 | 14250 | 1.5 | 21375 | 38210
106 | 22800 | 19500 | 2 | 39000 | 77210

## Outflow Calc's
Routing Example (outflow calculations)
| 4" Orifice |  | 1.5' weir
Elevation | h | Q | h | Q | Total Q
(ft) | (ft) | cfs | ft | cfs | cfs
100 | 0 | 0 |  |  | 0
101 | 0.83 | 0.39537 |  |  | 0.39537
102 | 1.83 | 0.58707 |  |  | 0.58707
102.5 | 2.33 | 0.66243 | 0 | 0 | 0.66243
104 | 3.83 | 0.8493 | 1.5 | 9.1488 | 9.9981
106 | 5.83 | 1.0478 | 3.5 | 32.6085 | 33.6564
Notes:
4" orifice starting @ elev 100.17 |  |  |  | c= | 0.62 | a= | 0.087222
18" weir starting @ elev 102.5' |  |  |  | c= | 3.32 | l= | 1.5
orifice equation: ca(2gh)^.5
weir equation: clh^1.5 where c=3.32
Assume no outflow at top of outlet box (there is no note saying that there is ouflow)